## Ponuka
PRÍLOHA č. 1
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE: |  | (ks/bm/byt) | (€ bez DPH) |  | (€ bez DPH)
| Kondenzačný kotol 49 kW | 1
| Montážna doska č.759 | 1
| Uvedenie kotla do prevádzky | 1
| Nastavenie kotla s meračom emisie | 1
| Adaptér na odťah spalín 80/125mm - AZB 931 | 1
| Koleno na odťah spalín 80/125mm - AZB 607/1 | 2
| Kontrolný T-kus AZB 609/1 | 1
| Predĺženie na odťah spalín 80/125mm - AZB 604/1 | 1
| Koleno na odťah spalín 80mm - AZB 619 | 2
| Komínová flexi rúra 80mm | 10
| Komínový poklop 80mm komplet | 1
| Komínový prechod na rúru 83/75, 80 | 1
| Dištančné objímky 80 | 8
Revízia na komín
| Anuloid HW 50 | 1
| Obehové čerpadlo 40/0,5-4 prírub. | 1
| Príruba DN 40 PN 16 komplet | 2
| Ekvitermický regulátor CW 100 | 1
| Riadiaci modul pre 1 vykurovací okruh MM100 | 1
| Demineralizačná jednotka | 1
| Expanzná nádoba 40l | 2
| Poistný ventil na ÚK 3/4" x 3 bar | 2
| Pološroubenie na čerpadlo 6/4" | 2
| Šroubenie mosadz 1" | 12
| Šroubenie mosadz 6/4" | 4
| Odkalovací filter 1" | 2
| Filter 5/4" | 1
| Filter 1" | 2
| Spätná klapka 1/2" | 1
| Spätná klapka 1" | 3
| Guľový ventil 6/4" | 2
| Guľový ventil 5/4" | 2
| Guľový ventil 1" | 10
| Guľový ventil 1/2" | 2
| Guľový ventil plyn 3/4" | 2
| Vypúšťací ventil 1/2" | 4
| Automatický odvzdušňovák | 4
| Teplomer s tlakomerom | 4
| Rúra 3/4" | 2
| Matica 3/4" | 4
| Rúra CU 42x1,5 - zapojenie anuloidu | 6
| Rúra oceľová čierna 6/4" | 10
| Rúra oceľová čierna 3/4" | 4
| Rúra PPR DN 25 PN 16 - dotlakovanie systému | 2
| Izolačná trubica 42x20 | 6
| Izolačná trubica 54x20 | 10
| Konzoly a držiaky | 20
| Prechod CU 42x5/4" ZD | 4
| Prechod CU 42x6/4" ZV | 2
| Prechod CU 22x1" | 4
Tvarovky mosadz, PPR, varné a drobný pomocný materiál
Kyslík - plyn
Mechanizácia + tesniaci a spojovací materiál
Demontáž starých zariadení
Montáž kotla a zapojenie na ÚK
Montáž komína
Prepojenie vodovodu na ÚK - dotlakovanie systému
Prerábka plynu
Montáž a zapojenie reg. (materiál + práca) - zaškolenie obsluhy
Tlaková a funkčná skúška kotolne
Tlaková skúška plynu
Revízna správa na plyn
Správa o vykonaní odbornej prehliadky nízkotlakovej kotlne
| Revízna správa na tlakovu nádoby | 2
Projekt
Stavebné práce - úprava a vymaľovanie steny pod kotlami a komponentmi (materiál + práca)
Doizolovanie existujúcich rozvodov v miestach poškodenia (materiál + práca)
Základný náter novonamontovaných čiernych rúr (materiál + práca)
Cestovné a zaobstarávacie náklady
Celkom bez DPH:
DPH 20%:
Celkom s DPH: